## ZOLTER COMPACT 140х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 140х110
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 140х110х500 | 140 | 110 | 500 | 374.68 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х600 |  |  | 600 | 484.88 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х700 |  |  | 700 | 595.08 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х800 |  |  | 800 | 705.28 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х900 |  |  | 900 | 815.48 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1000 |  |  | 1000 | 925.68 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1100 |  |  | 1100 | 1035.88 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1200 |  |  | 1200 | 1146.08 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1300 |  |  | 1300 | 1256.28 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1400 |  |  | 1400 | 1366.48 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1500 |  |  | 1500 | 1476.68 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1600 |  |  | 1600 | 1586.88 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1700 |  |  | 1700 | 1697.08 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1800 |  |  | 1800 | 1807.28 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х1900 |  |  | 1900 | 1917.48 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х2000 |  |  | 2000 | 2027.68 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х2100 |  |  | 2100 | 2137.88 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х2200 |  |  | 2200 | 2248.08 | 0
ZOLTER COMPACT 140х110х2300 |  |  | 2300 | 2358.28 | 0

## ZOLTER COMPACT 140х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 140х140
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 140х140х500 | 140 | 140 | 500 | 389.99 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х600 |  |  | 600 | 522.19 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х700 |  |  | 700 | 654.39 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х800 |  |  | 800 | 786.59 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х900 |  |  | 900 | 918.79 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1000 |  |  | 1000 | 1050.99 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1100 |  |  | 1100 | 1183.19 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1200 |  |  | 1200 | 1315.39 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1300 |  |  | 1300 | 1447.59 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1400 |  |  | 1400 | 1579.79 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1500 |  |  | 1500 | 1711.99 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1600 |  |  | 1600 | 1844.19 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1700 |  |  | 1700 | 1976.39 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1800 |  |  | 1800 | 2108.59 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х1900 |  |  | 1900 | 2240.79 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х2000 |  |  | 2000 | 2372.99 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х2100 |  |  | 2100 | 2505.19 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х2200 |  |  | 2200 | 2637.39 | 0
ZOLTER COMPACT 140х140х2300 |  |  | 2300 | 2769.59 | 0

## ZOLTER COMPACT 140х200
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 140х200
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 140х200х500 | 140 | 200 | 500 | 448.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х600 |  |  | 600 | 600.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х700 |  |  | 700 | 752.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х800 |  |  | 800 | 904.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х900 |  |  | 900 | 1056.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1000 |  |  | 1000 | 1208.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1100 |  |  | 1100 | 1360.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1200 |  |  | 1200 | 1512.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1300 |  |  | 1300 | 1664.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1400 |  |  | 1400 | 1816.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1500 |  |  | 1500 | 1968.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1600 |  |  | 1600 | 2120.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1700 |  |  | 1700 | 2272.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1800 |  |  | 1800 | 2424.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х1900 |  |  | 1900 | 2576.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х2000 |  |  | 2000 | 2728.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х2100 |  |  | 2100 | 2880.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х2200 |  |  | 2200 | 3032.4 | 0
ZOLTER COMPACT 140х200х2300 |  |  | 2300 | 3184.4 | 0

## ZOLTER COMPACT 140х250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 140х250
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 140х250х500 | 140 | 250 | 500 | 538.67 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х600 |  |  | 600 | 721.27 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х700 |  |  | 700 | 903.87 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х800 |  |  | 800 | 1086.47 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х900 |  |  | 900 | 1269.07 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1000 |  |  | 1000 | 1451.67 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1100 |  |  | 1100 | 1634.27 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1200 |  |  | 1200 | 1816.87 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1300 |  |  | 1300 | 1999.47 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1400 |  |  | 1400 | 2182.07 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1500 |  |  | 1500 | 2364.67 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1600 |  |  | 1600 | 2547.27 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1700 |  |  | 1700 | 2729.87 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1800 |  |  | 1800 | 2912.47 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х1900 |  |  | 1900 | 3095.07 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х2000 |  |  | 2000 | 3277.67 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х2100 |  |  | 2100 | 3460.27 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х2200 |  |  | 2200 | 3642.87 | 0
ZOLTER COMPACT 140х250х2300 |  |  | 2300 | 3825.47 | 0

## ZOLTER COMPACT 140х300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 140х300
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 140х300х500 | 140 | 300 | 500 | 618.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х600 |  |  | 600 | 827.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х700 |  |  | 700 | 1037.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х800 |  |  | 800 | 1246.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х900 |  |  | 900 | 1456.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1000 |  |  | 1000 | 1665.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1100 |  |  | 1100 | 1875.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1200 |  |  | 1200 | 2084.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1300 |  |  | 1300 | 2294.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1400 |  |  | 1400 | 2503.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1500 |  |  | 1500 | 2713.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1600 |  |  | 1600 | 2922.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1700 |  |  | 1700 | 3132.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1800 |  |  | 1800 | 3341.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х1900 |  |  | 1900 | 3551.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х2000 |  |  | 2000 | 3760.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х2100 |  |  | 2100 | 3970.025 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х2200 |  |  | 2200 | 4179.525 | 0
ZOLTER COMPACT 140х300х2300 |  |  | 2300 | 4389.025 | 0

## ZOLTER COMPACT 190х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 190х110
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 190х110х500 | 190 | 110 | 500 | 471.68 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х600 |  |  | 600 | 612.48 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х700 |  |  | 700 | 753.28 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х800 |  |  | 800 | 894.08 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х900 |  |  | 900 | 1034.88 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1000 |  |  | 1000 | 1175.68 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1100 |  |  | 1100 | 1316.48 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1200 |  |  | 1200 | 1457.28 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1300 |  |  | 1300 | 1598.08 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1400 |  |  | 1400 | 1738.88 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1500 |  |  | 1500 | 1879.68 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1600 |  |  | 1600 | 2020.48 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1700 |  |  | 1700 | 2161.28 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1800 |  |  | 1800 | 2302.08 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х1900 |  |  | 1900 | 2442.88 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х2000 |  |  | 2000 | 2583.68 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х2100 |  |  | 2100 | 2724.48 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х2200 |  |  | 2200 | 2865.28 | 0
ZOLTER COMPACT 190х110х2300 |  |  | 2300 | 3006.08 | 0

## ZOLTER COMPACT 190х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 190х140
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 190х140х500 | 190 | 140 | 500 | 498.491 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х600 |  |  | 600 | 667.471 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х700 |  |  | 700 | 836.451 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х800 |  |  | 800 | 1005.431 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х900 |  |  | 900 | 1174.411 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1000 |  |  | 1000 | 1343.391 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1100 |  |  | 1100 | 1512.371 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1200 |  |  | 1200 | 1681.351 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1300 |  |  | 1300 | 1850.331 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1400 |  |  | 1400 | 2019.311 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1500 |  |  | 1500 | 2188.291 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1600 |  |  | 1600 | 2357.271 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1700 |  |  | 1700 | 2526.251 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1800 |  |  | 1800 | 2695.231 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х1900 |  |  | 1900 | 2864.211 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х2000 |  |  | 2000 | 3033.191 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х2100 |  |  | 2100 | 3202.171 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х2200 |  |  | 2200 | 3371.151 | 0
ZOLTER COMPACT 190х140х2300 |  |  | 2300 | 3540.131 | 0

## ZOLTER COMPACT 190х200
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 190х200
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 190х200х500 | 190 | 200 | 500 | 572.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х600 |  |  | 600 | 766.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х700 |  |  | 700 | 960.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х800 |  |  | 800 | 1154.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х900 |  |  | 900 | 1348.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1000 |  |  | 1000 | 1542.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1100 |  |  | 1100 | 1736.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1200 |  |  | 1200 | 1930.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1300 |  |  | 1300 | 2124.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1400 |  |  | 1400 | 2318.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1500 |  |  | 1500 | 2512.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1600 |  |  | 1600 | 2706.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1700 |  |  | 1700 | 2900.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1800 |  |  | 1800 | 3094.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х1900 |  |  | 1900 | 3288.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х2000 |  |  | 2000 | 3482.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х2100 |  |  | 2100 | 3676.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х2200 |  |  | 2200 | 3870.3 | 0
ZOLTER COMPACT 190х200х2300 |  |  | 2300 | 4064.3 | 0

## ZOLTER COMPACT 190х250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 190х250
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 190х250х500 | 190 | 250 | 500 | 687.94 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х600 |  |  | 600 | 921.14 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х700 |  |  | 700 | 1154.34 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х800 |  |  | 800 | 1387.54 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х900 |  |  | 900 | 1620.74 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1000 |  |  | 1000 | 1853.94 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1100 |  |  | 1100 | 2087.14 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1200 |  |  | 1200 | 2320.34 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1300 |  |  | 1300 | 2553.54 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1400 |  |  | 1400 | 2786.74 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1500 |  |  | 1500 | 3019.94 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1600 |  |  | 1600 | 3253.14 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1700 |  |  | 1700 | 3486.34 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1800 |  |  | 1800 | 3719.54 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х1900 |  |  | 1900 | 3952.74 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х2000 |  |  | 2000 | 4185.94 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х2100 |  |  | 2100 | 4419.14 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х2200 |  |  | 2200 | 4652.34 | 0
ZOLTER COMPACT 190х250х2300 |  |  | 2300 | 4885.54 | 0

## ZOLTER COMPACT 190х300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 190х300
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 190х300х500 | 190 | 300 | 500 | 790.895 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х600 |  |  | 600 | 1058.995 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х700 |  |  | 700 | 1327.095 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х800 |  |  | 800 | 1595.195 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х900 |  |  | 900 | 1863.295 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1000 |  |  | 1000 | 2131.395 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1100 |  |  | 1100 | 2399.495 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1200 |  |  | 1200 | 2667.595 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1300 |  |  | 1300 | 2935.695 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1400 |  |  | 1400 | 3203.795 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1500 |  |  | 1500 | 3471.895 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1600 |  |  | 1600 | 3739.995 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1700 |  |  | 1700 | 4008.095 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1800 |  |  | 1800 | 4276.195 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х1900 |  |  | 1900 | 4544.295 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х2000 |  |  | 2000 | 4812.395 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х2100 |  |  | 2100 | 5080.495 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х2200 |  |  | 2200 | 5348.595 | 0
ZOLTER COMPACT 190х300х2300 |  |  | 2300 | 5616.695 | 0

## ZOLTER COMPACT 240х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 240х110
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 240х110х500 | 240 | 110 | 500 | 614.39 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х600 |  |  | 600 | 797.79 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х700 |  |  | 700 | 981.19 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х800 |  |  | 800 | 1164.59 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х900 |  |  | 900 | 1347.99 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1000 |  |  | 1000 | 1531.39 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1100 |  |  | 1100 | 1714.79 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1200 |  |  | 1200 | 1898.19 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1300 |  |  | 1300 | 2081.59 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1400 |  |  | 1400 | 2264.99 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1500 |  |  | 1500 | 2448.39 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1600 |  |  | 1600 | 2631.79 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1700 |  |  | 1700 | 2815.19 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1800 |  |  | 1800 | 2998.59 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х1900 |  |  | 1900 | 3181.99 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х2000 |  |  | 2000 | 3365.39 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х2100 |  |  | 2100 | 3548.79 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х2200 |  |  | 2200 | 3732.19 | 0
ZOLTER COMPACT 240х110х2300 |  |  | 2300 | 3915.59 | 0

## ZOLTER COMPACT 240х140
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 240х140
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 240х140х500 | 240 | 140 | 500 | 652.835 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х600 |  |  | 600 | 874.135 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х700 |  |  | 700 | 1095.435 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х800 |  |  | 800 | 1316.735 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х900 |  |  | 900 | 1538.035 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1000 |  |  | 1000 | 1759.335 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1100 |  |  | 1100 | 1980.635 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1200 |  |  | 1200 | 2201.935 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1300 |  |  | 1300 | 2423.235 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1400 |  |  | 1400 | 2644.535 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1500 |  |  | 1500 | 2865.835 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1600 |  |  | 1600 | 3087.135 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1700 |  |  | 1700 | 3308.435 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1800 |  |  | 1800 | 3529.735 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х1900 |  |  | 1900 | 3751.035 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х2000 |  |  | 2000 | 3972.335 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х2100 |  |  | 2100 | 4193.635 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х2200 |  |  | 2200 | 4414.935 | 0
ZOLTER COMPACT 240х140х2300 |  |  | 2300 | 4636.235 | 0

## ZOLTER COMPACT 240х200
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 240х200
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 240х200х500 | 240 | 200 | 500 | 750.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х600 |  |  | 600 | 1005.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х700 |  |  | 700 | 1259.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х800 |  |  | 800 | 1514.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х900 |  |  | 900 | 1768.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1000 |  |  | 1000 | 2023.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1100 |  |  | 1100 | 2277.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1200 |  |  | 1200 | 2532.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1300 |  |  | 1300 | 2786.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1400 |  |  | 1400 | 3041.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1500 |  |  | 1500 | 3295.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1600 |  |  | 1600 | 3550.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1700 |  |  | 1700 | 3804.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1800 |  |  | 1800 | 4059.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х1900 |  |  | 1900 | 4313.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х2000 |  |  | 2000 | 4568.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х2100 |  |  | 2100 | 4822.775 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х2200 |  |  | 2200 | 5077.275 | 0
ZOLTER COMPACT 240х200х2300 |  |  | 2300 | 5331.775 | 0

## ZOLTER COMPACT 240х250
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 240х250
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 240х250х500 | 240 | 250 | 500 | 901.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х600 |  |  | 600 | 1206.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х700 |  |  | 700 | 1512.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х800 |  |  | 800 | 1817.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х900 |  |  | 900 | 2123.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1000 |  |  | 1000 | 2428.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1100 |  |  | 1100 | 2734.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1200 |  |  | 1200 | 3039.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1300 |  |  | 1300 | 3345.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1400 |  |  | 1400 | 3650.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1500 |  |  | 1500 | 3956.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1600 |  |  | 1600 | 4261.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1700 |  |  | 1700 | 4567.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1800 |  |  | 1800 | 4872.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х1900 |  |  | 1900 | 5178.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х2000 |  |  | 2000 | 5483.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х2100 |  |  | 2100 | 5789.225 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х2200 |  |  | 2200 | 6094.725 | 0
ZOLTER COMPACT 240х250х2300 |  |  | 2300 | 6400.225 | 0

## ZOLTER COMPACT 240х300
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - | [5 empty] | Информационное поле (не заполняется).
Задайте температуру воды на обратке - | [5 empty] | Температурный напор - | 0
Задайте температуру в помещении -
ZOLTER COMPACT 240x300
Наименование | Ширина кожуха, мм | Высота кожуха, мм | Длина кожуха, мм | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER COMPACT 240х300х500 | 240 | 300 | 500 | 1032.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х600 |  |  | 600 | 1382.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х700 |  |  | 700 | 1732.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х800 |  |  | 800 | 2082.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х900 |  |  | 900 | 2432.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1000 |  |  | 1000 | 2782.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1100 |  |  | 1100 | 3132.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1200 |  |  | 1200 | 3482.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1300 |  |  | 1300 | 3832.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1400 |  |  | 1400 | 4182.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1500 |  |  | 1500 | 4532.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1600 |  |  | 1600 | 4882.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1700 |  |  | 1700 | 5232.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1800 |  |  | 1800 | 5582.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х1900 |  |  | 1900 | 5932.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х2000 |  |  | 2000 | 6282.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х2100 |  |  | 2100 | 6632.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х2200 |  |  | 2200 | 6982.5 | 0
ZOLTER COMPACT 240х300х2300 |  |  | 2300 | 7332.5 | 0