## ZOLTER ZV TURBO 200х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 200х80х800 | 200 | 82 | 800 | 3 | 109.675 | 85.7024 | 424.2 | 358.0381 | 565.6 | 477.3841 | 707 | 596.7301
ZOLTER ZV TURBO 200х80х900 |  |  | 900 | 3 | 130.175 | 101.7215 | 436.2 | 368.1664 | 581.6 | 490.8886 | 727 | 613.6107
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1000 |  |  | 1000 | 3 | 150.675 | 117.7406 | 448.2 | 378.2948 | 597.6 | 504.3931 | 747 | 630.4914
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1100 |  |  | 1100 | 3 | 171.175 | 133.7598 | 460.2 | 388.4232 | 613.6 | 517.8976 | 767 | 647.372
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1200 |  |  | 1200 | 6 | 191.675 | 149.7789 | 832.2 | 702.4028 | 1109.6 | 936.5371 | 1387 | 1170.6714
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1300 |  |  | 1300 | 6 | 212.175 | 165.798 | 844.2 | 712.5312 | 1125.6 | 950.0416 | 1407 | 1187.552
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1400 |  |  | 1400 | 6 | 232.675 | 181.8172 | 856.2 | 722.6596 | 1141.6 | 963.5461 | 1427 | 1204.4326
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1500 |  |  | 1500 | 6 | 253.175 | 197.8363 | 868.2 | 732.7879 | 1157.6 | 977.0506 | 1447 | 1221.3132
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1600 |  |  | 1600 | 9 | 273.675 | 213.8554 | 1240.2 | 1046.7676 | 1653.6 | 1395.6901 | 2067 | 1744.6126
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1700 |  |  | 1700 | 9 | 294.175 | 229.8746 | 1252.2 | 1056.8959 | 1669.6 | 1409.1946 | 2087 | 1761.4932
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1800 |  |  | 1800 | 9 | 314.675 | 245.8937 | 1264.2 | 1067.0243 | 1685.6 | 1422.6991 | 2107 | 1778.3739
ZOLTER ZV TURBO 200х80х1900 |  |  | 1900 | 9 | 335.175 | 261.9128 | 1276.2 | 1077.1527 | 1701.6 | 1436.2036 | 2127 | 1795.2545
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2000 |  |  | 2000 | 12 | 355.675 | 277.932 | 1648.2 | 1391.1323 | 2197.6 | 1854.8431 | 2747 | 2318.5539
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2100 |  |  | 2100 | 12 | 376.175 | 293.9511 | 1660.2 | 1401.2607 | 2213.6 | 1868.3476 | 2767 | 2335.4345
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2200 |  |  | 2200 | 12 | 396.675 | 309.9702 | 1672.2 | 1411.3891 | 2229.6 | 1881.8521 | 2787 | 2352.3151
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2300 |  |  | 2300 | 12 | 417.175 | 325.9893 | 1684.2 | 1421.5174 | 2245.6 | 1895.3566 | 2807 | 2369.1957
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2400 |  |  | 2400 | 15 | 437.675 | 342.0085 | 2056.2 | 1735.4971 | 2741.6 | 2313.9961 | 3427 | 2892.4951
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2500 |  |  | 2500 | 12 | 418.2 | 326.7903 | 1684.8 | 1422.0239 | 2246.4 | 1896.0318 | 2808 | 2370.0398
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2600 |  |  | 2600 | 15 | 438.7 | 342.8094 | 2056.8 | 1736.0035 | 2742.4 | 2314.6713 | 3428 | 2893.3392
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2700 |  |  | 2700 | 15 | 459.2 | 358.8286 | 2068.8 | 1746.1319 | 2758.4 | 2328.1758 | 3448 | 2910.2198
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2800 |  |  | 2800 | 15 | 479.7 | 374.8477 | 2080.8 | 1756.2602 | 2774.4 | 2341.6803 | 3468 | 2927.1004
ZOLTER ZV TURBO 200х80х2900 |  |  | 2900 | 15 | 500.2 | 390.8668 | 2092.8 | 1766.3886 | 2790.4 | 2355.1848 | 3488 | 2943.981
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3000 |  |  | 3000 | 15 | 520.7 | 406.886 | 2104.8 | 1776.517 | 2806.4 | 2368.6893 | 3508 | 2960.8617
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3100 |  |  | 3100 | 15 | 541.2 | 422.9051 | 2116.8 | 1786.6454 | 2822.4 | 2382.1938 | 3528 | 2977.7423
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3200 |  |  | 3200 | 18 | 561.7 | 438.9242 | 2488.8 | 2100.625 | 3318.4 | 2800.8333 | 4148 | 3501.0417
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3300 |  |  | 3300 | 21 | 582.2 | 454.9434 | 2860.8 | 2414.6046 | 3814.4 | 3219.4728 | 4768 | 4024.341
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3400 |  |  | 3400 | 21 | 602.7 | 470.9625 | 2872.8 | 2424.733 | 3830.4 | 3232.9773 | 4788 | 4041.2217
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3500 |  |  | 3500 | 21 | 623.2 | 486.9816 | 2884.8 | 2434.8614 | 3846.4 | 3246.4818 | 4808 | 4058.1023
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3600 |  |  | 3600 | 21 | 643.7 | 503.0008 | 2896.8 | 2444.9898 | 3862.4 | 3259.9863 | 4828 | 4074.9829
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3700 |  |  | 3700 | 21 | 664.2 | 519.0199 | 2908.8 | 2455.1181 | 3878.4 | 3273.4908 | 4848 | 4091.8635
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3800 |  |  | 3800 | 21 | 684.7 | 535.039 | 2920.8 | 2465.2465 | 3894.4 | 3286.9953 | 4868 | 4108.7442
ZOLTER ZV TURBO 200х80х3900 |  |  | 3900 | 21 | 705.2 | 551.0582 | 2932.8 | 2475.3749 | 3910.4 | 3300.4998 | 4888 | 4125.6248
ZOLTER ZV TURBO 200х80х4000 |  |  | 4000 | 24 | 725.7 | 567.0773 | 3304.8 | 2789.3545 | 4406.4 | 3719.1393 | 5508 | 4648.9242
ZOLTER ZV TURBO 200х80х4100 |  |  | 4100 | 24 | 746.2 | 583.0964 | 3316.8 | 2799.4829 | 4422.4 | 3732.6438 | 5528 | 4665.8048
ZOLTER ZV TURBO 200х80х4200 |  |  | 4200 | 24 | 766.7 | 599.1156 | 3328.8 | 2809.6113 | 4438.4 | 3746.1483 | 5548 | 4682.6854
ZOLTER ZV TURBO 200х80х4300 |  |  | 4300 | 24 | 787.2 | 615.1347 | 3340.8 | 2819.7396 | 4454.4 | 3759.6528 | 5568 | 4699.5661
ZOLTER ZV TURBO 200х80х4400 |  |  | 4400 | 24 | 807.7 | 631.1538 | 3352.8 | 2829.868 | 4470.4 | 3773.1573 | 5588 | 4716.4467

## ZOLTER ZV TURBO 200х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 200х110х800 | 200 | 112 | 800 | 3 | 121.445 | 93.448 | 505.44 | 426.6072 | 673.92 | 568.8095 | 842.4 | 711.0119
ZOLTER ZV TURBO 200х110х900 |  |  | 900 | 3 | 144.145 | 110.9149 | 519.84 | 438.7612 | 693.12 | 585.0149 | 866.4 | 731.2687
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1000 |  |  | 1000 | 3 | 166.845 | 128.3819 | 534.24 | 450.9153 | 712.32 | 601.2203 | 890.4 | 751.5254
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1100 |  |  | 1100 | 3 | 189.545 | 145.8488 | 548.64 | 463.0693 | 731.52 | 617.4257 | 914.4 | 771.7822
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1200 |  |  | 1200 | 6 | 212.245 | 163.3157 | 991.44 | 836.8064 | 1321.92 | 1115.7418 | 1652.4 | 1394.6773
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1300 |  |  | 1300 | 6 | 234.945 | 180.7826 | 1005.84 | 848.9604 | 1341.12 | 1131.9472 | 1676.4 | 1414.934
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1400 |  |  | 1400 | 6 | 257.645 | 198.2495 | 1020.24 | 861.1145 | 1360.32 | 1148.1526 | 1700.4 | 1435.1908
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1500 |  |  | 1500 | 6 | 280.345 | 215.7165 | 1034.64 | 873.2685 | 1379.52 | 1164.358 | 1724.4 | 1455.4475
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1600 |  |  | 1600 | 9 | 303.045 | 233.1834 | 1477.44 | 1247.0055 | 1969.92 | 1662.6741 | 2462.4 | 2078.3426
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1700 |  |  | 1700 | 9 | 325.745 | 250.6503 | 1491.84 | 1259.1596 | 1989.12 | 1678.8795 | 2486.4 | 2098.5993
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1800 |  |  | 1800 | 9 | 348.445 | 268.1172 | 1506.24 | 1271.3136 | 2008.32 | 1695.0849 | 2510.4 | 2118.8561
ZOLTER ZV TURBO 200х110х1900 |  |  | 1900 | 9 | 371.145 | 285.5841 | 1520.64 | 1283.4677 | 2027.52 | 1711.2903 | 2534.4 | 2139.1128
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2000 |  |  | 2000 | 12 | 393.845 | 303.0511 | 1963.44 | 1657.2047 | 2617.92 | 2209.6063 | 3272.4 | 2762.0079
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2100 |  |  | 2100 | 12 | 416.545 | 320.518 | 1977.84 | 1669.3588 | 2637.12 | 2225.8117 | 3296.4 | 2782.2646
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2200 |  |  | 2200 | 12 | 439.245 | 337.9849 | 1992.24 | 1681.5128 | 2656.32 | 2242.0171 | 3320.4 | 2802.5214
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2300 |  |  | 2300 | 12 | 461.945 | 355.4518 | 2006.64 | 1693.6669 | 2675.52 | 2258.2225 | 3344.4 | 2822.7781
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2400 |  |  | 2400 | 15 | 484.645 | 372.9187 | 2449.44 | 2067.4039 | 3265.92 | 2756.5386 | 4082.4 | 3445.6732
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2500 |  |  | 2500 | 12 | 463.08 | 356.3252 | 2007.36 | 1694.2746 | 2676.48 | 2259.0328 | 3345.6 | 2823.791
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2600 |  |  | 2600 | 15 | 485.78 | 373.7921 | 2450.16 | 2068.0116 | 3266.88 | 2757.3488 | 4083.6 | 3446.6861
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2700 |  |  | 2700 | 15 | 508.48 | 391.259 | 2464.56 | 2080.1657 | 3286.08 | 2773.5542 | 4107.6 | 3466.9428
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2800 |  |  | 2800 | 15 | 531.18 | 408.7259 | 2478.96 | 2092.3197 | 3305.28 | 2789.7596 | 4131.6 | 3487.1996
ZOLTER ZV TURBO 200х110х2900 |  |  | 2900 | 15 | 553.88 | 426.1928 | 2493.36 | 2104.4738 | 3324.48 | 2805.965 | 4155.6 | 3507.4563
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3000 |  |  | 3000 | 15 | 576.58 | 443.6598 | 2507.76 | 2116.6278 | 3343.68 | 2822.1704 | 4179.6 | 3527.7131
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3100 |  |  | 3100 | 15 | 599.28 | 461.1267 | 2522.16 | 2128.7819 | 3362.88 | 2838.3758 | 4203.6 | 3547.9698
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3200 |  |  | 3200 | 18 | 621.98 | 478.5936 | 2964.96 | 2502.5189 | 3953.28 | 3336.6919 | 4941.6 | 4170.8649
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3300 |  |  | 3300 | 21 | 644.68 | 496.0605 | 3407.76 | 2876.256 | 4543.68 | 3835.008 | 5679.6 | 4793.7599
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3400 |  |  | 3400 | 21 | 667.38 | 513.5274 | 3422.16 | 2888.41 | 4562.88 | 3851.2134 | 5703.6 | 4814.0167
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3500 |  |  | 3500 | 21 | 690.08 | 530.9943 | 3436.56 | 2900.5641 | 4582.08 | 3867.4188 | 5727.6 | 4834.2734
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3600 |  |  | 3600 | 21 | 712.78 | 548.4613 | 3450.96 | 2912.7181 | 4601.28 | 3883.6242 | 5751.6 | 4854.5302
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3700 |  |  | 3700 | 21 | 735.48 | 565.9282 | 3465.36 | 2924.8722 | 4620.48 | 3899.8296 | 5775.6 | 4874.7869
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3800 |  |  | 3800 | 21 | 758.18 | 583.3951 | 3479.76 | 2937.0262 | 4639.68 | 3916.035 | 5799.6 | 4895.0437
ZOLTER ZV TURBO 200х110х3900 |  |  | 3900 | 21 | 780.88 | 600.862 | 3494.16 | 2949.1803 | 4658.88 | 3932.2404 | 5823.6 | 4915.3004
ZOLTER ZV TURBO 200х110х4000 |  |  | 4000 | 24 | 803.58 | 618.3289 | 3936.96 | 3322.9173 | 5249.28 | 4430.5564 | 6561.6 | 5538.1955
ZOLTER ZV TURBO 200х110х4100 |  |  | 4100 | 24 | 826.28 | 635.7959 | 3951.36 | 3335.0714 | 5268.48 | 4446.7618 | 6585.6 | 5558.4523
ZOLTER ZV TURBO 200х110х4200 |  |  | 4200 | 24 | 848.98 | 653.2628 | 3965.76 | 3347.2254 | 5287.68 | 4462.9672 | 6609.6 | 5578.709
ZOLTER ZV TURBO 200х110х4300 |  |  | 4300 | 24 | 871.68 | 670.7297 | 3980.16 | 3359.3795 | 5306.88 | 4479.1726 | 6633.6 | 5598.9658
ZOLTER ZV TURBO 200х110х4400 |  |  | 4400 | 24 | 894.38 | 688.1966 | 3994.56 | 3371.5335 | 5326.08 | 4495.378 | 6657.6 | 5619.2225

## ZOLTER ZV TURBO 200х150
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 200х150х800 | 200 | 152 | 800 | 3 | 149.625 | 116.9201 | 664.425 | 560.7955 | 885.9 | 747.7273 | 1107.375 | 934.6591
ZOLTER ZV TURBO 200х150х900 |  |  | 900 | 3 | 178.125 | 139.1906 | 683.325 | 576.7477 | 911.1 | 768.9969 | 1138.875 | 961.2461
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1000 |  |  | 1000 | 3 | 206.625 | 161.4611 | 702.225 | 592.6999 | 936.3 | 790.2665 | 1170.375 | 987.8331
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1100 |  |  | 1100 | 3 | 235.125 | 183.7316 | 721.125 | 608.652 | 961.5 | 811.5361 | 1201.875 | 1014.4201
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1200 |  |  | 1200 | 6 | 263.625 | 206.0021 | 1305.225 | 1101.6507 | 1740.3 | 1468.8676 | 2175.375 | 1836.0845
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1300 |  |  | 1300 | 6 | 292.125 | 228.2726 | 1324.125 | 1117.6029 | 1765.5 | 1490.1372 | 2206.875 | 1862.6715
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1400 |  |  | 1400 | 6 | 320.625 | 250.5431 | 1343.025 | 1133.5551 | 1790.7 | 1511.4068 | 2238.375 | 1889.2585
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1500 |  |  | 1500 | 6 | 349.125 | 272.8136 | 1361.925 | 1149.5073 | 1815.9 | 1532.6764 | 2269.875 | 1915.8455
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1600 |  |  | 1600 | 9 | 377.625 | 295.0841 | 1946.025 | 1642.5059 | 2594.7 | 2190.0079 | 3243.375 | 2737.5099
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1700 |  |  | 1700 | 9 | 406.125 | 317.3546 | 1964.925 | 1658.4581 | 2619.9 | 2211.2775 | 3274.875 | 2764.0969
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1800 |  |  | 1800 | 9 | 434.625 | 339.6251 | 1983.825 | 1674.4103 | 2645.1 | 2232.5471 | 3306.375 | 2790.6839
ZOLTER ZV TURBO 200х150х1900 |  |  | 1900 | 9 | 463.125 | 361.8956 | 2002.725 | 1690.3625 | 2670.3 | 2253.8167 | 3337.875 | 2817.2708
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2000 |  |  | 2000 | 12 | 491.625 | 384.1662 | 2586.825 | 2183.3612 | 3449.1 | 2911.1482 | 4311.375 | 3638.9353
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2100 |  |  | 2100 | 12 | 520.125 | 406.4367 | 2605.725 | 2199.3134 | 3474.3 | 2932.4178 | 4342.875 | 3665.5223
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2200 |  |  | 2200 | 12 | 548.625 | 428.7072 | 2624.625 | 2215.2655 | 3499.5 | 2953.6874 | 4374.375 | 3692.1092
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2300 |  |  | 2300 | 12 | 577.125 | 450.9777 | 2643.525 | 2231.2177 | 3524.7 | 2974.957 | 4405.875 | 3718.6962
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2400 |  |  | 2400 | 15 | 605.625 | 473.2482 | 3227.625 | 2724.2164 | 4303.5 | 3632.2885 | 5379.375 | 4540.3607
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2500 |  |  | 2500 | 12 | 578.55 | 452.0912 | 2644.47 | 2232.0153 | 3525.96 | 2976.0205 | 4407.45 | 3720.0256
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2600 |  |  | 2600 | 15 | 607.05 | 474.3617 | 3228.57 | 2725.014 | 4304.76 | 3633.352 | 5380.95 | 4541.69
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2700 |  |  | 2700 | 15 | 635.55 | 496.6322 | 3247.47 | 2740.9662 | 4329.96 | 3654.6216 | 5412.45 | 4568.277
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2800 |  |  | 2800 | 15 | 664.05 | 518.9027 | 3266.37 | 2756.9184 | 4355.16 | 3675.8912 | 5443.95 | 4594.864
ZOLTER ZV TURBO 200х150х2900 |  |  | 2900 | 15 | 692.55 | 541.1732 | 3285.27 | 2772.8706 | 4380.36 | 3697.1608 | 5475.45 | 4621.451
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3000 |  |  | 3000 | 15 | 721.05 | 563.4437 | 3304.17 | 2788.8228 | 4405.56 | 3718.4304 | 5506.95 | 4648.0379
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3100 |  |  | 3100 | 15 | 749.55 | 585.7142 | 3323.07 | 2804.775 | 4430.76 | 3739.6999 | 5538.45 | 4674.6249
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3200 |  |  | 3200 | 18 | 778.05 | 607.9847 | 3907.17 | 3297.7736 | 5209.56 | 4397.0315 | 6511.95 | 5496.2894
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3300 |  |  | 3300 | 21 | 806.55 | 630.2552 | 4491.27 | 3790.7723 | 5988.36 | 5054.363 | 7485.45 | 6317.9538
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3400 |  |  | 3400 | 21 | 835.05 | 652.5257 | 4510.17 | 3806.7245 | 6013.56 | 5075.6326 | 7516.95 | 6344.5408
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3500 |  |  | 3500 | 21 | 863.55 | 674.7962 | 4529.07 | 3822.6767 | 6038.76 | 5096.9022 | 7548.45 | 6371.1278
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3600 |  |  | 3600 | 21 | 892.05 | 697.0667 | 4547.97 | 3838.6288 | 6063.96 | 5118.1718 | 7579.95 | 6397.7147
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3700 |  |  | 3700 | 21 | 920.55 | 719.3372 | 4566.87 | 3854.581 | 6089.16 | 5139.4414 | 7611.45 | 6424.3017
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3800 |  |  | 3800 | 21 | 949.05 | 741.6077 | 4585.77 | 3870.5332 | 6114.36 | 5160.711 | 7642.95 | 6450.8887
ZOLTER ZV TURBO 200х150х3900 |  |  | 3900 | 21 | 977.55 | 763.8782 | 4604.67 | 3886.4854 | 6139.56 | 5181.9806 | 7674.45 | 6477.4757
ZOLTER ZV TURBO 200х150х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1006.05 | 786.1487 | 5188.77 | 4379.4841 | 6918.36 | 5839.3121 | 8647.95 | 7299.1401
ZOLTER ZV TURBO 200х150х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1034.55 | 808.4192 | 5207.67 | 4395.4363 | 6943.56 | 5860.5817 | 8679.45 | 7325.7271
ZOLTER ZV TURBO 200х150х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1063.05 | 830.6897 | 5226.57 | 4411.3885 | 6968.76 | 5881.8513 | 8710.95 | 7352.3141
ZOLTER ZV TURBO 200х150х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1091.55 | 852.9602 | 5245.47 | 4427.3407 | 6993.96 | 5903.1209 | 8742.45 | 7378.9011
ZOLTER ZV TURBO 200х150х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1120.05 | 875.2307 | 5264.37 | 4443.2928 | 7019.16 | 5924.3905 | 8773.95 | 7405.4881

## ZOLTER ZV TURBO 250х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 250х80х800 | 250 | 82 | 800 | 3 | 155.65 | 125.4364 | 579.6 | 489.2005 | 772.8 | 652.2674 | 966 | 815.3342
ZOLTER ZV TURBO 250х80х900 |  |  | 900 | 3 | 183.95 | 148.243 | 594.6 | 501.861 | 792.8 | 669.148 | 991 | 836.435
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1000 |  |  | 1000 | 3 | 212.25 | 171.0497 | 609.6 | 514.5215 | 812.8 | 686.0286 | 1016 | 857.5358
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1100 |  |  | 1100 | 3 | 240.55 | 193.8563 | 624.6 | 527.1819 | 832.8 | 702.9092 | 1041 | 878.6365
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1200 |  |  | 1200 | 6 | 268.85 | 216.6629 | 1335 | 1126.7817 | 1780 | 1502.3756 | 2225 | 1877.9696
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1300 |  |  | 1300 | 6 | 297.15 | 239.4695 | 1353 | 1141.9743 | 1804 | 1522.6324 | 2255 | 1903.2905
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1400 |  |  | 1400 | 6 | 325.45 | 262.2761 | 1371 | 1157.1669 | 1828 | 1542.8891 | 2285 | 1928.6114
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1500 |  |  | 1500 | 6 | 353.75 | 285.0828 | 1389 | 1172.3594 | 1852 | 1563.1459 | 2315 | 1953.9324
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1600 |  |  | 1600 | 9 | 382.05 | 307.8894 | 1989 | 1678.7782 | 2652 | 2238.3709 | 3315 | 2797.9636
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1700 |  |  | 1700 | 9 | 410.35 | 330.696 | 2007 | 1693.9707 | 2676 | 2258.6277 | 3345 | 2823.2846
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1800 |  |  | 1800 | 9 | 438.65 | 353.5026 | 2025 | 1709.1633 | 2700 | 2278.8844 | 3375 | 2848.6055
ZOLTER ZV TURBO 250х80х1900 |  |  | 1900 | 9 | 466.95 | 376.3092 | 2043 | 1724.3559 | 2724 | 2299.1412 | 3405 | 2873.9264
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2000 |  |  | 2000 | 12 | 495.25 | 399.1159 | 2643 | 2230.7746 | 3524 | 2974.3662 | 4405 | 3717.9577
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2100 |  |  | 2100 | 12 | 523.55 | 421.9225 | 2661 | 2245.9672 | 3548 | 2994.6229 | 4435 | 3743.2786
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2200 |  |  | 2200 | 12 | 551.85 | 444.7291 | 2679 | 2261.1597 | 3572 | 3014.8797 | 4465 | 3768.5996
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2300 |  |  | 2300 | 12 | 580.15 | 467.5357 | 2697 | 2276.3523 | 3596 | 3035.1364 | 4495 | 3793.9205
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2400 |  |  | 2400 | 15 | 608.45 | 490.3423 | 3297 | 2782.7711 | 4396 | 3710.3614 | 5495 | 4637.9518
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2500 |  |  | 2500 | 12 | 582.98 | 469.8164 | 2698.8 | 2277.8716 | 3598.4 | 3037.1621 | 4498 | 3796.4526
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2600 |  |  | 2600 | 15 | 611.28 | 492.623 | 3298.8 | 2784.2903 | 4398.4 | 3712.3871 | 5498 | 4640.4839
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2700 |  |  | 2700 | 15 | 639.58 | 515.4296 | 3316.8 | 2799.4829 | 4422.4 | 3732.6438 | 5528 | 4665.8048
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2800 |  |  | 2800 | 15 | 667.88 | 538.2362 | 3334.8 | 2814.6754 | 4446.4 | 3752.9006 | 5558 | 4691.1257
ZOLTER ZV TURBO 250х80х2900 |  |  | 2900 | 15 | 696.18 | 561.0429 | 3352.8 | 2829.868 | 4470.4 | 3773.1573 | 5588 | 4716.4467
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3000 |  |  | 3000 | 15 | 724.48 | 583.8495 | 3370.8 | 2845.0606 | 4494.4 | 3793.4141 | 5618 | 4741.7676
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3100 |  |  | 3100 | 15 | 752.78 | 606.6561 | 3388.8 | 2860.2531 | 4518.4 | 3813.6708 | 5648 | 4767.0886
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3200 |  |  | 3200 | 18 | 781.08 | 629.4627 | 3988.8 | 3366.6719 | 5318.4 | 4488.8959 | 6648 | 5611.1198
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3300 |  |  | 3300 | 21 | 809.38 | 652.2693 | 4588.8 | 3873.0906 | 6118.4 | 5164.1209 | 7648 | 6455.1511
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3400 |  |  | 3400 | 21 | 837.68 | 675.076 | 4606.8 | 3888.2832 | 6142.4 | 5184.3776 | 7678 | 6480.472
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3500 |  |  | 3500 | 21 | 865.98 | 697.8826 | 4624.8 | 3903.4758 | 6166.4 | 5204.6344 | 7708 | 6505.7929
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3600 |  |  | 3600 | 21 | 894.28 | 720.6892 | 4642.8 | 3918.6683 | 6190.4 | 5224.8911 | 7738 | 6531.1139
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3700 |  |  | 3700 | 21 | 922.58 | 743.4958 | 4660.8 | 3933.8609 | 6214.4 | 5245.1479 | 7768 | 6556.4348
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3800 |  |  | 3800 | 21 | 950.88 | 766.3024 | 4678.8 | 3949.0535 | 6238.4 | 5265.4046 | 7798 | 6581.7558
ZOLTER ZV TURBO 250х80х3900 |  |  | 3900 | 21 | 979.18 | 789.1091 | 4696.8 | 3964.246 | 6262.4 | 5285.6614 | 7828 | 6607.0767
ZOLTER ZV TURBO 250х80х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1007.48 | 811.9157 | 5296.8 | 4470.6648 | 7062.4 | 5960.8864 | 8828 | 7451.108
ZOLTER ZV TURBO 250х80х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1035.78 | 834.7223 | 5314.8 | 4485.8573 | 7086.4 | 5981.1431 | 8858 | 7476.4289
ZOLTER ZV TURBO 250х80х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1064.08 | 857.5289 | 5332.8 | 4501.0499 | 7110.4 | 6001.3999 | 8888 | 7501.7498
ZOLTER ZV TURBO 250х80х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1092.38 | 880.3355 | 5350.8 | 4516.2425 | 7134.4 | 6021.6566 | 8918 | 7527.0708
ZOLTER ZV TURBO 250х80х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1120.68 | 903.1422 | 5368.8 | 4531.435 | 7158.4 | 6041.9134 | 8948 | 7552.3917

## ZOLTER ZV TURBO 250х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 250х110х800 | 250 | 112 | 800 | 3 | 182.6 | 147.1551 | 808.5 | 682.3993 | 1078 | 909.8657 | 1347.5 | 1137.3321
ZOLTER ZV TURBO 250х110х900 |  |  | 900 | 3 | 215.8 | 173.9106 | 829.5 | 700.1239 | 1106 | 933.4986 | 1382.5 | 1166.8732
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1000 |  |  | 1000 | 3 | 249 | 200.666 | 850.5 | 717.8486 | 1134 | 957.1314 | 1417.5 | 1196.4143
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1100 |  |  | 1100 | 3 | 282.2 | 227.4215 | 871.5 | 735.5732 | 1162 | 980.7643 | 1452.5 | 1225.9554
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1200 |  |  | 1200 | 6 | 315.4 | 254.177 | 1585.5 | 1338.2116 | 2114 | 1784.2821 | 2642.5 | 2230.3526
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1300 |  |  | 1300 | 6 | 348.6 | 280.9324 | 1606.5 | 1355.9362 | 2142 | 1807.915 | 2677.5 | 2259.8937
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1400 |  |  | 1400 | 6 | 381.8 | 307.6879 | 1627.5 | 1373.6609 | 2170 | 1831.5478 | 2712.5 | 2289.4348
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1500 |  |  | 1500 | 6 | 415 | 334.4434 | 1648.5 | 1391.3855 | 2198 | 1855.1807 | 2747.5 | 2318.9759
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1600 |  |  | 1600 | 9 | 448.2 | 361.1988 | 2362.5 | 1994.0239 | 3150 | 2658.6985 | 3937.5 | 3323.3731
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1700 |  |  | 1700 | 9 | 481.4 | 387.9543 | 2383.5 | 2011.7485 | 3178 | 2682.3313 | 3972.5 | 3352.9142
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1800 |  |  | 1800 | 9 | 514.6 | 414.7098 | 2404.5 | 2029.4732 | 3206 | 2705.9642 | 4007.5 | 3382.4553
ZOLTER ZV TURBO 250х110х1900 |  |  | 1900 | 9 | 547.8 | 441.4652 | 2425.5 | 2047.1978 | 3234 | 2729.5971 | 4042.5 | 3411.9964
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2000 |  |  | 2000 | 12 | 581 | 468.2207 | 3139.5 | 2649.8361 | 4186 | 3533.1149 | 5232.5 | 4416.3936
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2100 |  |  | 2100 | 12 | 614.2 | 494.9762 | 3160.5 | 2667.5608 | 4214 | 3556.7477 | 5267.5 | 4445.9347
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2200 |  |  | 2200 | 12 | 647.4 | 521.7317 | 3181.5 | 2685.2855 | 4242 | 3580.3806 | 5302.5 | 4475.4758
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2300 |  |  | 2300 | 12 | 680.6 | 548.4871 | 3202.5 | 2703.0101 | 4270 | 3604.0135 | 5337.5 | 4505.0168
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2400 |  |  | 2400 | 15 | 713.8 | 575.2426 | 3916.5 | 3305.6484 | 5222 | 4407.5312 | 6527.5 | 5509.414
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2500 |  |  | 2500 | 12 | 683.92 | 551.1627 | 3204.6 | 2704.7826 | 4272.8 | 3606.3768 | 5341 | 4507.971
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2600 |  |  | 2600 | 15 | 717.12 | 577.9181 | 3918.6 | 3307.4209 | 5224.8 | 4409.8945 | 6531 | 5512.3682
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2700 |  |  | 2700 | 15 | 750.32 | 604.6736 | 3939.6 | 3325.1455 | 5252.8 | 4433.5274 | 6566 | 5541.9092
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2800 |  |  | 2800 | 15 | 783.52 | 631.4291 | 3960.6 | 3342.8702 | 5280.8 | 4457.1603 | 6601 | 5571.4503
ZOLTER ZV TURBO 250х110х2900 |  |  | 2900 | 15 | 816.72 | 658.1846 | 3981.6 | 3360.5949 | 5308.8 | 4480.7932 | 6636 | 5600.9914
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3000 |  |  | 3000 | 15 | 849.92 | 684.94 | 4002.6 | 3378.3195 | 5336.8 | 4504.426 | 6671 | 5630.5325
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3100 |  |  | 3100 | 15 | 883.12 | 711.6955 | 4023.6 | 3396.0442 | 5364.8 | 4528.0589 | 6706 | 5660.0736
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3200 |  |  | 3200 | 18 | 916.32 | 738.451 | 4737.6 | 3998.6825 | 6316.8 | 5331.5767 | 7896 | 6664.4708
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3300 |  |  | 3300 | 21 | 949.52 | 765.2064 | 5451.6 | 4601.3208 | 7268.8 | 6135.0944 | 9086 | 7668.868
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3400 |  |  | 3400 | 21 | 982.72 | 791.9619 | 5472.6 | 4619.0455 | 7296.8 | 6158.7273 | 9121 | 7698.4091
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1015.92 | 818.7174 | 5493.6 | 4636.7701 | 7324.8 | 6182.3602 | 9156 | 7727.9502
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1049.12 | 845.4728 | 5514.6 | 4654.4948 | 7352.8 | 6205.993 | 9191 | 7757.4913
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1082.32 | 872.2283 | 5535.6 | 4672.2194 | 7380.8 | 6229.6259 | 9226 | 7787.0324
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1115.52 | 898.9838 | 5556.6 | 4689.9441 | 7408.8 | 6253.2588 | 9261 | 7816.5735
ZOLTER ZV TURBO 250х110х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1148.72 | 925.7392 | 5577.6 | 4707.6688 | 7436.8 | 6276.8917 | 9296 | 7846.1146
ZOLTER ZV TURBO 250х110х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1181.92 | 952.4947 | 6291.6 | 5310.3071 | 8388.8 | 7080.4094 | 10486 | 8850.5118
ZOLTER ZV TURBO 250х110х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1215.12 | 979.2502 | 6312.6 | 5328.0317 | 8416.8 | 7104.0423 | 10521 | 8880.0529
ZOLTER ZV TURBO 250х110х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1248.32 | 1006.0057 | 6333.6 | 5345.7564 | 8444.8 | 7127.6752 | 10556 | 8909.594
ZOLTER ZV TURBO 250х110х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1281.52 | 1032.7611 | 6354.6 | 5363.481 | 8472.8 | 7151.3081 | 10591 | 8939.1351
ZOLTER ZV TURBO 250х110х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1314.72 | 1059.5166 | 6375.6 | 5381.2057 | 8500.8 | 7174.9409 | 10626 | 8968.6762

## ZOLTER ZV TURBO 250х150
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 250х150х800 | 250 | 152 | 800 | 3 | 222.075 | 178.9675 | 1054.05 | 889.6511 | 1405.4 | 1186.2015 | 1756.75 | 1482.7519
ZOLTER ZV TURBO 250х150х900 |  |  | 900 | 3 | 264.375 | 213.0565 | 1082.25 | 913.4528 | 1443 | 1217.9371 | 1803.75 | 1522.4214
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1000 |  |  | 1000 | 3 | 306.675 | 247.1456 | 1110.45 | 937.2545 | 1480.6 | 1249.6727 | 1850.75 | 1562.0909
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1100 |  |  | 1100 | 3 | 348.975 | 281.2346 | 1138.65 | 961.0562 | 1518.2 | 1281.4083 | 1897.75 | 1601.7603
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1200 |  |  | 1200 | 6 | 391.275 | 315.3237 | 2072.85 | 1749.5502 | 2763.8 | 2332.7336 | 3454.75 | 2915.917
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1300 |  |  | 1300 | 6 | 433.575 | 349.4127 | 2101.05 | 1773.3519 | 2801.4 | 2364.4692 | 3501.75 | 2955.5865
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1400 |  |  | 1400 | 6 | 475.875 | 383.5018 | 2129.25 | 1797.1536 | 2839 | 2396.2047 | 3548.75 | 2995.2559
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1500 |  |  | 1500 | 6 | 518.175 | 417.5908 | 2157.45 | 1820.9552 | 2876.6 | 2427.9403 | 3595.75 | 3034.9254
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1600 |  |  | 1600 | 9 | 560.475 | 451.6799 | 3091.65 | 2609.4492 | 4122.2 | 3479.2657 | 5152.75 | 4349.0821
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1700 |  |  | 1700 | 9 | 602.775 | 485.7689 | 3119.85 | 2633.2509 | 4159.8 | 3511.0012 | 5199.75 | 4388.7515
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1800 |  |  | 1800 | 9 | 645.075 | 519.858 | 3148.05 | 2657.0526 | 4197.4 | 3542.7368 | 5246.75 | 4428.421
ZOLTER ZV TURBO 250х150х1900 |  |  | 1900 | 9 | 687.375 | 553.947 | 3176.25 | 2680.8543 | 4235 | 3574.4724 | 5293.75 | 4468.0905
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2000 |  |  | 2000 | 12 | 729.675 | 588.0361 | 4110.45 | 3469.3483 | 5480.6 | 4625.7977 | 6850.75 | 5782.2472
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2100 |  |  | 2100 | 12 | 771.975 | 622.1251 | 4138.65 | 3493.15 | 5518.2 | 4657.5333 | 6897.75 | 5821.9166
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2200 |  |  | 2200 | 12 | 814.275 | 656.2142 | 4166.85 | 3516.9517 | 5555.8 | 4689.2689 | 6944.75 | 5861.5861
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2300 |  |  | 2300 | 12 | 856.575 | 690.3032 | 4195.05 | 3540.7533 | 5593.4 | 4721.0044 | 6991.75 | 5901.2556
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2400 |  |  | 2400 | 15 | 898.875 | 724.3923 | 5129.25 | 4329.2473 | 6839 | 5772.3298 | 8548.75 | 7215.4122
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2500 |  |  | 2500 | 12 | 843.885 | 680.0765 | 4186.59 | 3533.6128 | 5582.12 | 4711.4838 | 6977.65 | 5889.3547
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2600 |  |  | 2600 | 15 | 886.185 | 714.1655 | 5120.79 | 4322.1068 | 6827.72 | 5762.8091 | 8534.65 | 7203.5114
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2700 |  |  | 2700 | 15 | 928.485 | 748.2546 | 5148.99 | 4345.9085 | 6865.32 | 5794.5447 | 8581.65 | 7243.1809
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2800 |  |  | 2800 | 15 | 970.785 | 782.3436 | 5177.19 | 4369.7102 | 6902.92 | 5826.2803 | 8628.65 | 7282.8503
ZOLTER ZV TURBO 250х150х2900 |  |  | 2900 | 15 | 1013.085 | 816.4327 | 5205.39 | 4393.5119 | 6940.52 | 5858.0158 | 8675.65 | 7322.5198
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3000 |  |  | 3000 | 15 | 1055.385 | 850.5217 | 5233.59 | 4417.3136 | 6978.12 | 5889.7514 | 8722.65 | 7362.1893
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3100 |  |  | 3100 | 15 | 1097.685 | 884.6108 | 5261.79 | 4441.1152 | 7015.72 | 5921.487 | 8769.65 | 7401.8587
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3200 |  |  | 3200 | 18 | 1139.985 | 918.6998 | 6195.99 | 5229.6092 | 8261.32 | 6972.8123 | 10326.65 | 8716.0154
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3300 |  |  | 3300 | 21 | 1182.285 | 952.7889 | 7130.19 | 6018.1032 | 9506.92 | 8024.1377 | 11883.65 | 10030.1721
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3400 |  |  | 3400 | 21 | 1224.585 | 986.8779 | 7158.39 | 6041.9049 | 9544.52 | 8055.8732 | 11930.65 | 10069.8415
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1266.885 | 1020.967 | 7186.59 | 6065.7066 | 9582.12 | 8087.6088 | 11977.65 | 10109.511
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1309.185 | 1055.056 | 7214.79 | 6089.5083 | 9619.72 | 8119.3444 | 12024.65 | 10149.1805
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1351.485 | 1089.1451 | 7242.99 | 6113.31 | 9657.32 | 8151.08 | 12071.65 | 10188.85
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1393.785 | 1123.2341 | 7271.19 | 6137.1117 | 9694.92 | 8182.8155 | 12118.65 | 10228.5194
ZOLTER ZV TURBO 250х150х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1436.085 | 1157.3232 | 7299.39 | 6160.9133 | 9732.52 | 8214.5511 | 12165.65 | 10268.1889
ZOLTER ZV TURBO 250х150х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1478.385 | 1191.4122 | 8233.59 | 6949.4073 | 10978.12 | 9265.8764 | 13722.65 | 11582.3456
ZOLTER ZV TURBO 250х150х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1520.685 | 1225.5012 | 8261.79 | 6973.209 | 11015.72 | 9297.612 | 13769.65 | 11622.015
ZOLTER ZV TURBO 250х150х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1562.985 | 1259.5903 | 8289.99 | 6997.0107 | 11053.32 | 9329.3476 | 13816.65 | 11661.6845
ZOLTER ZV TURBO 250х150х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1605.285 | 1293.6793 | 8318.19 | 7020.8124 | 11090.92 | 9361.0832 | 13863.65 | 11701.354
ZOLTER ZV TURBO 250х150х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1647.585 | 1327.7684 | 8346.39 | 7044.6141 | 11128.52 | 9392.8188 | 13910.65 | 11741.0234

## ZOLTER ZV TURBO 300х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 300х80х800 | 300 | 82 | 800 | 3 | 171.15 | 137.9277 | 828.6 | 699.3643 | 1104.8 | 932.4857 | 1381 | 1165.6072
ZOLTER ZV TURBO 300х80х900 |  |  | 900 | 3 | 203.75 | 164.1996 | 850.2 | 717.5954 | 1133.6 | 956.7938 | 1417 | 1195.9923
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1000 |  |  | 1000 | 3 | 236.35 | 190.4715 | 871.8 | 735.8265 | 1162.4 | 981.1019 | 1453 | 1226.3774
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1100 |  |  | 1100 | 3 | 268.95 | 216.7435 | 893.4 | 754.0575 | 1191.2 | 1005.41 | 1489 | 1256.7625
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1200 |  |  | 1200 | 6 | 301.55 | 243.0154 | 1630.2 | 1375.9398 | 2173.6 | 1834.5863 | 2717 | 2293.2329
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1300 |  |  | 1300 | 6 | 334.15 | 269.2874 | 1651.8 | 1394.1708 | 2202.4 | 1858.8944 | 2753 | 2323.6181
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1400 |  |  | 1400 | 6 | 366.75 | 295.5593 | 1673.4 | 1412.4019 | 2231.2 | 1883.2025 | 2789 | 2354.0032
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1500 |  |  | 1500 | 6 | 399.35 | 321.8312 | 1695 | 1430.633 | 2260 | 1907.5106 | 2825 | 2384.3883
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1600 |  |  | 1600 | 9 | 431.95 | 348.1032 | 2431.8 | 2052.5152 | 3242.4 | 2736.687 | 4053 | 3420.8587
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1700 |  |  | 1700 | 9 | 464.55 | 374.3751 | 2453.4 | 2070.7463 | 3271.2 | 2760.9951 | 4089 | 3451.2438
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1800 |  |  | 1800 | 9 | 497.15 | 400.647 | 2475 | 2088.9774 | 3300 | 2785.3032 | 4125 | 3481.6289
ZOLTER ZV TURBO 300х80х1900 |  |  | 1900 | 9 | 529.75 | 426.919 | 2496.6 | 2107.2084 | 3328.8 | 2809.6113 | 4161 | 3512.0141
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2000 |  |  | 2000 | 12 | 562.35 | 453.1909 | 3233.4 | 2729.0907 | 4311.2 | 3638.7876 | 5389 | 4548.4845
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2100 |  |  | 2100 | 12 | 594.95 | 479.4629 | 3255 | 2747.3217 | 4340 | 3663.0957 | 5425 | 4578.8696
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2200 |  |  | 2200 | 12 | 627.55 | 505.7348 | 3276.6 | 2765.5528 | 4368.8 | 3687.4038 | 5461 | 4609.2547
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2300 |  |  | 2300 | 12 | 660.15 | 532.0067 | 3298.2 | 2783.7839 | 4397.6 | 3711.7119 | 5497 | 4639.6398
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2400 |  |  | 2400 | 15 | 692.75 | 558.2787 | 4035 | 3405.6661 | 5380 | 4540.8882 | 6725 | 5676.1102
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2500 |  |  | 2500 | 12 | 650.37 | 524.1251 | 3291.72 | 2778.3146 | 4388.96 | 3704.4194 | 5486.2 | 4630.5243
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2600 |  |  | 2600 | 15 | 682.97 | 550.3971 | 4028.52 | 3400.1968 | 5371.36 | 4533.5957 | 6714.2 | 5666.9947
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2700 |  |  | 2700 | 15 | 715.57 | 576.669 | 4050.12 | 3418.4279 | 5400.16 | 4557.9038 | 6750.2 | 5697.3798
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2800 |  |  | 2800 | 15 | 748.17 | 602.941 | 4071.72 | 3436.659 | 5428.96 | 4582.2119 | 6786.2 | 5727.7649
ZOLTER ZV TURBO 300х80х2900 |  |  | 2900 | 15 | 780.77 | 629.2129 | 4093.32 | 3454.89 | 5457.76 | 4606.52 | 6822.2 | 5758.1501
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3000 |  |  | 3000 | 15 | 813.37 | 655.4848 | 4114.92 | 3473.1211 | 5486.56 | 4630.8281 | 6858.2 | 5788.5352
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3100 |  |  | 3100 | 15 | 845.97 | 681.7568 | 4136.52 | 3491.3522 | 5515.36 | 4655.1362 | 6894.2 | 5818.9203
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3200 |  |  | 3200 | 18 | 878.57 | 708.0287 | 4873.32 | 4113.2344 | 6497.76 | 5484.3126 | 8122.2 | 6855.3907
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3300 |  |  | 3300 | 21 | 911.17 | 734.3006 | 5610.12 | 4735.1166 | 7480.16 | 6313.4889 | 9350.2 | 7891.8611
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3400 |  |  | 3400 | 21 | 943.77 | 760.5726 | 5631.72 | 4753.3477 | 7508.96 | 6337.797 | 9386.2 | 7922.2462
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3500 |  |  | 3500 | 21 | 976.37 | 786.8445 | 5653.32 | 4771.5788 | 7537.76 | 6362.1051 | 9422.2 | 7952.6313
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1008.97 | 813.1165 | 5674.92 | 4789.8099 | 7566.56 | 6386.4132 | 9458.2 | 7983.0165
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1041.57 | 839.3884 | 5696.52 | 4808.041 | 7595.36 | 6410.7213 | 9494.2 | 8013.4016
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1074.17 | 865.6603 | 5718.12 | 4826.272 | 7624.16 | 6435.0294 | 9530.2 | 8043.7867
ZOLTER ZV TURBO 300х80х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1106.77 | 891.9323 | 5739.72 | 4844.5031 | 7652.96 | 6459.3375 | 9566.2 | 8074.1718
ZOLTER ZV TURBO 300х80х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1139.37 | 918.2042 | 6476.52 | 5466.3853 | 8635.36 | 7288.5138 | 10794.2 | 9110.6422
ZOLTER ZV TURBO 300х80х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1171.97 | 944.4761 | 6498.12 | 5484.6164 | 8664.16 | 7312.8219 | 10830.2 | 9141.0273
ZOLTER ZV TURBO 300х80х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1204.57 | 970.7481 | 6519.72 | 5502.8475 | 8692.96 | 7337.13 | 10866.2 | 9171.4125
ZOLTER ZV TURBO 300х80х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1237.17 | 997.02 | 6541.32 | 5521.0786 | 8721.76 | 7361.4381 | 10902.2 | 9201.7976
ZOLTER ZV TURBO 300х80х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1269.77 | 1023.2919 | 6562.92 | 5539.3096 | 8750.56 | 7385.7462 | 10938.2 | 9232.1827

## ZOLTER ZV TURBO 300х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 300х110х800 | 300 | 112 | 800 | 3 | 238.875 | 192.5064 | 1003.8 | 847.2386 | 1338.4 | 1129.6514 | 1673 | 1412.0643
ZOLTER ZV TURBO 300х110х900 |  |  | 900 | 3 | 284.375 | 229.1743 | 1035 | 873.5724 | 1380 | 1164.7631 | 1725 | 1455.9539
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1000 |  |  | 1000 | 3 | 329.875 | 265.8422 | 1066.2 | 899.9061 | 1421.6 | 1199.8748 | 1777 | 1499.8435
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1100 |  |  | 1100 | 3 | 375.375 | 302.5101 | 1097.4 | 926.2399 | 1463.2 | 1234.9865 | 1829 | 1543.7332
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1200 |  |  | 1200 | 6 | 420.875 | 339.178 | 1968.6 | 1661.5599 | 2624.8 | 2215.4132 | 3281 | 2769.2666
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1300 |  |  | 1300 | 6 | 466.375 | 375.8458 | 1999.8 | 1687.8937 | 2666.4 | 2250.525 | 3333 | 2813.1562
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1400 |  |  | 1400 | 6 | 511.875 | 412.5137 | 2031 | 1714.2275 | 2708 | 2285.6367 | 3385 | 2857.0458
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1500 |  |  | 1500 | 6 | 557.375 | 449.1816 | 2062.2 | 1740.5613 | 2749.6 | 2320.7484 | 3437 | 2900.9354
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1600 |  |  | 1600 | 9 | 602.875 | 485.8495 | 2933.4 | 2475.8813 | 3911.2 | 3301.1751 | 4889 | 4126.4688
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1700 |  |  | 1700 | 9 | 648.375 | 522.5174 | 2964.6 | 2502.2151 | 3952.8 | 3336.2868 | 4941 | 4170.3585
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1800 |  |  | 1800 | 9 | 693.875 | 559.1853 | 2995.8 | 2528.5488 | 3994.4 | 3371.3985 | 4993 | 4214.2481
ZOLTER ZV TURBO 300х110х1900 |  |  | 1900 | 9 | 739.375 | 595.8532 | 3027 | 2554.8826 | 4036 | 3406.5102 | 5045 | 4258.1377
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2000 |  |  | 2000 | 12 | 784.875 | 632.5211 | 3898.2 | 3290.2027 | 5197.6 | 4386.9369 | 6497 | 5483.6711
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2100 |  |  | 2100 | 12 | 830.375 | 669.1889 | 3929.4 | 3316.5364 | 5239.2 | 4422.0486 | 6549 | 5527.5607
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2200 |  |  | 2200 | 12 | 875.875 | 705.8568 | 3960.6 | 3342.8702 | 5280.8 | 4457.1603 | 6601 | 5571.4503
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2300 |  |  | 2300 | 12 | 921.375 | 742.5247 | 3991.8 | 3369.204 | 5322.4 | 4492.272 | 6653 | 5615.34
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2400 |  |  | 2400 | 15 | 966.875 | 779.1926 | 4863 | 4104.524 | 6484 | 5472.6987 | 8105 | 6840.8734
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2500 |  |  | 2500 | 12 | 907.725 | 731.5244 | 3982.44 | 3361.3038 | 5309.92 | 4481.7385 | 6637.4 | 5602.1731
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2600 |  |  | 2600 | 15 | 953.225 | 768.1922 | 4853.64 | 4096.6239 | 6471.52 | 5462.1652 | 8089.4 | 6827.7065
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2700 |  |  | 2700 | 15 | 998.725 | 804.8601 | 4884.84 | 4122.9577 | 6513.12 | 5497.2769 | 8141.4 | 6871.5961
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2800 |  |  | 2800 | 15 | 1044.225 | 841.528 | 4916.04 | 4149.2914 | 6554.72 | 5532.3886 | 8193.4 | 6915.4857
ZOLTER ZV TURBO 300х110х2900 |  |  | 2900 | 15 | 1089.725 | 878.1959 | 4947.24 | 4175.6252 | 6596.32 | 5567.5003 | 8245.4 | 6959.3753
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3000 |  |  | 3000 | 15 | 1135.225 | 914.8638 | 4978.44 | 4201.959 | 6637.92 | 5602.612 | 8297.4 | 7003.265
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3100 |  |  | 3100 | 15 | 1180.725 | 951.5317 | 5009.64 | 4228.2928 | 6679.52 | 5637.7237 | 8349.4 | 7047.1546
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3200 |  |  | 3200 | 18 | 1226.225 | 988.1996 | 5880.84 | 4963.6128 | 7841.12 | 6618.1504 | 9801.4 | 8272.688
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3300 |  |  | 3300 | 21 | 1271.725 | 1024.8675 | 6752.04 | 5698.9328 | 9002.72 | 7598.5771 | 11253.4 | 9498.2214
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3400 |  |  | 3400 | 21 | 1317.225 | 1061.5353 | 6783.24 | 5725.2666 | 9044.32 | 7633.6888 | 11305.4 | 9542.111
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1362.725 | 1098.2032 | 6814.44 | 5751.6004 | 9085.92 | 7668.8005 | 11357.4 | 9586.0006
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1408.225 | 1134.8711 | 6845.64 | 5777.9342 | 9127.52 | 7703.9122 | 11409.4 | 9629.8903
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1453.725 | 1171.539 | 6876.84 | 5804.2679 | 9169.12 | 7739.0239 | 11461.4 | 9673.7799
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1499.225 | 1208.2069 | 6908.04 | 5830.6017 | 9210.72 | 7774.1356 | 11513.4 | 9717.6695
ZOLTER ZV TURBO 300х110х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1544.725 | 1244.8748 | 6939.24 | 5856.9355 | 9252.32 | 7809.2473 | 11565.4 | 9761.5591
ZOLTER ZV TURBO 300х110х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1590.225 | 1281.5427 | 7810.44 | 6592.2555 | 10413.92 | 8789.674 | 13017.4 | 10987.0925
ZOLTER ZV TURBO 300х110х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1635.725 | 1318.2106 | 7841.64 | 6618.5893 | 10455.52 | 8824.7857 | 13069.4 | 11030.9821
ZOLTER ZV TURBO 300х110х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1681.225 | 1354.8784 | 7872.84 | 6644.9231 | 10497.12 | 8859.8974 | 13121.4 | 11074.8718
ZOLTER ZV TURBO 300х110х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1726.725 | 1391.5463 | 7904.04 | 6671.2568 | 10538.72 | 8895.0091 | 13173.4 | 11118.7614
ZOLTER ZV TURBO 300х110х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1772.225 | 1428.2142 | 7935.24 | 6697.5906 | 10580.32 | 8930.1208 | 13225.4 | 11162.651

## ZOLTER ZV TURBO 300х150
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 300х150х800 | 300 | 152 | 800 | 3 | 303.975 | 244.9697 | 1279.95 | 1080.3178 | 1706.6 | 1440.4237 | 2133.25 | 1800.5297
ZOLTER ZV TURBO 300х150х900 |  |  | 900 | 3 | 361.875 | 291.6306 | 1318.95 | 1113.235 | 1758.6 | 1484.3134 | 2198.25 | 1855.3917
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1000 |  |  | 1000 | 3 | 419.775 | 338.2915 | 1357.95 | 1146.1522 | 1810.6 | 1528.203 | 2263.25 | 1910.2537
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1100 |  |  | 1100 | 3 | 477.675 | 384.9524 | 1396.95 | 1179.0695 | 1862.6 | 1572.0926 | 2328.25 | 1965.1158
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1200 |  |  | 1200 | 6 | 535.575 | 431.6133 | 2511.15 | 2119.4891 | 3348.2 | 2825.9855 | 4185.25 | 3532.4818
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1300 |  |  | 1300 | 6 | 593.475 | 478.2742 | 2550.15 | 2152.4063 | 3400.2 | 2869.8751 | 4250.25 | 3587.3439
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1400 |  |  | 1400 | 6 | 651.375 | 524.9351 | 2589.15 | 2185.3235 | 3452.2 | 2913.7647 | 4315.25 | 3642.2059
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1500 |  |  | 1500 | 6 | 709.275 | 571.596 | 2628.15 | 2218.2408 | 3504.2 | 2957.6543 | 4380.25 | 3697.0679
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1600 |  |  | 1600 | 9 | 767.175 | 618.2568 | 3742.35 | 3158.6604 | 4989.8 | 4211.5472 | 6237.25 | 5264.434
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1700 |  |  | 1700 | 9 | 825.075 | 664.9177 | 3781.35 | 3191.5776 | 5041.8 | 4255.4368 | 6302.25 | 5319.296
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1800 |  |  | 1800 | 9 | 882.975 | 711.5786 | 3820.35 | 3224.4948 | 5093.8 | 4299.3264 | 6367.25 | 5374.158
ZOLTER ZV TURBO 300х150х1900 |  |  | 1900 | 9 | 940.875 | 758.2395 | 3859.35 | 3257.412 | 5145.8 | 4343.2161 | 6432.25 | 5429.0201
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2000 |  |  | 2000 | 12 | 998.775 | 804.9004 | 4973.55 | 4197.8317 | 6631.4 | 5597.1089 | 8289.25 | 6996.3861
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2100 |  |  | 2100 | 12 | 1056.675 | 851.5613 | 5012.55 | 4230.7489 | 6683.4 | 5640.9985 | 8354.25 | 7051.2481
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2200 |  |  | 2200 | 12 | 1114.575 | 898.2222 | 5051.55 | 4263.6661 | 6735.4 | 5684.8881 | 8419.25 | 7106.1102
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2300 |  |  | 2300 | 12 | 1172.475 | 944.8831 | 5090.55 | 4296.5833 | 6787.4 | 5728.7778 | 8484.25 | 7160.9722
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2400 |  |  | 2400 | 15 | 1230.375 | 991.544 | 6204.75 | 5237.003 | 8273 | 6982.6706 | 10341.25 | 8728.3383
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2500 |  |  | 2500 | 12 | 1155.105 | 930.8848 | 5078.85 | 4286.7082 | 6771.8 | 5715.6109 | 8464.75 | 7144.5136
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2600 |  |  | 2600 | 15 | 1213.005 | 977.5457 | 6193.05 | 5227.1278 | 8257.4 | 6969.5037 | 10321.75 | 8711.8797
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2700 |  |  | 2700 | 15 | 1270.905 | 1024.2066 | 6232.05 | 5260.045 | 8309.4 | 7013.3933 | 10386.75 | 8766.7417
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2800 |  |  | 2800 | 15 | 1328.805 | 1070.8675 | 6271.05 | 5292.9622 | 8361.4 | 7057.283 | 10451.75 | 8821.6037
ZOLTER ZV TURBO 300х150х2900 |  |  | 2900 | 15 | 1386.705 | 1117.5284 | 6310.05 | 5325.8794 | 8413.4 | 7101.1726 | 10516.75 | 8876.4657
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3000 |  |  | 3000 | 15 | 1444.605 | 1164.1893 | 6349.05 | 5358.7967 | 8465.4 | 7145.0622 | 10581.75 | 8931.3278
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3100 |  |  | 3100 | 15 | 1502.505 | 1210.8502 | 6388.05 | 5391.7139 | 8517.4 | 7188.9518 | 10646.75 | 8986.1898
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3200 |  |  | 3200 | 18 | 1560.405 | 1257.5111 | 7502.25 | 6332.1335 | 10003 | 8442.8447 | 12503.75 | 10553.5559
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3300 |  |  | 3300 | 21 | 1618.305 | 1304.172 | 8616.45 | 7272.5531 | 11488.6 | 9696.7375 | 14360.75 | 12120.9219
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3400 |  |  | 3400 | 21 | 1676.205 | 1350.8329 | 8655.45 | 7305.4704 | 11540.6 | 9740.6272 | 14425.75 | 12175.7839
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1734.105 | 1397.4938 | 8694.45 | 7338.3876 | 11592.6 | 9784.5168 | 14490.75 | 12230.646
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1792.005 | 1444.1547 | 8733.45 | 7371.3048 | 11644.6 | 9828.4064 | 14555.75 | 12285.508
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1849.905 | 1490.8156 | 8772.45 | 7404.222 | 11696.6 | 9872.296 | 14620.75 | 12340.37
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1907.805 | 1537.4765 | 8811.45 | 7437.1392 | 11748.6 | 9916.1857 | 14685.75 | 12395.2321
ZOLTER ZV TURBO 300х150х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1965.705 | 1584.1374 | 8850.45 | 7470.0565 | 11800.6 | 9960.0753 | 14750.75 | 12450.0941
ZOLTER ZV TURBO 300х150х4000 |  |  | 4000 | 24 | 2023.605 | 1630.7983 | 9964.65 | 8410.4761 | 13286.2 | 11213.9681 | 16607.75 | 14017.4601
ZOLTER ZV TURBO 300х150х4100 |  |  | 4100 | 24 | 2081.505 | 1677.4592 | 10003.65 | 8443.3933 | 13338.2 | 11257.8577 | 16672.75 | 14072.3222
ZOLTER ZV TURBO 300х150х4200 |  |  | 4200 | 24 | 2139.405 | 1724.12 | 10042.65 | 8476.3105 | 13390.2 | 11301.7474 | 16737.75 | 14127.1842
ZOLTER ZV TURBO 300х150х4300 |  |  | 4300 | 24 | 2197.305 | 1770.7809 | 10081.65 | 8509.2277 | 13442.2 | 11345.637 | 16802.75 | 14182.0462
ZOLTER ZV TURBO 300х150х4400 |  |  | 4400 | 24 | 2255.205 | 1817.4418 | 10120.65 | 8542.145 | 13494.2 | 11389.5266 | 16867.75 | 14236.9083

## ZOLTER ZV TURBO 380х80
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 380х80х800 | 380 | 82 | 800 | 3 | 193.725 | 156.1206 | 975.3 | 823.1837 | 1300.4 | 1097.5782 | 1625.5 | 1371.9728
ZOLTER ZV TURBO 380х80х900 |  |  | 900 | 3 | 230.625 | 185.8578 | 1000.5 | 844.4533 | 1334 | 1125.9377 | 1667.5 | 1407.4221
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1000 |  |  | 1000 | 3 | 267.525 | 215.5951 | 1025.7 | 865.7229 | 1367.6 | 1154.2972 | 1709.5 | 1442.8714
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1100 |  |  | 1100 | 3 | 304.425 | 245.3323 | 1050.9 | 886.9925 | 1401.2 | 1182.6566 | 1751.5 | 1478.3208
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1200 |  |  | 1200 | 6 | 341.325 | 275.0696 | 1919.1 | 1619.7804 | 2558.8 | 2159.7072 | 3198.5 | 2699.634
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1300 |  |  | 1300 | 6 | 378.225 | 304.8069 | 1944.3 | 1641.05 | 2592.4 | 2188.0666 | 3240.5 | 2735.0833
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1400 |  |  | 1400 | 6 | 415.125 | 334.5441 | 1969.5 | 1662.3196 | 2626 | 2216.4261 | 3282.5 | 2770.5326
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1500 |  |  | 1500 | 6 | 452.025 | 364.2814 | 1994.7 | 1683.5892 | 2659.6 | 2244.7855 | 3324.5 | 2805.9819
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1600 |  |  | 1600 | 9 | 488.925 | 394.0186 | 2862.9 | 2416.3771 | 3817.2 | 3221.8361 | 4771.5 | 4027.2952
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1700 |  |  | 1700 | 9 | 525.825 | 423.7559 | 2888.1 | 2437.6467 | 3850.8 | 3250.1956 | 4813.5 | 4062.7445
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1800 |  |  | 1800 | 9 | 562.725 | 453.4931 | 2913.3 | 2458.9163 | 3884.4 | 3278.555 | 4855.5 | 4098.1938
ZOLTER ZV TURBO 380х80х1900 |  |  | 1900 | 9 | 599.625 | 483.2304 | 2938.5 | 2480.1859 | 3918 | 3306.9145 | 4897.5 | 4133.6431
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2000 |  |  | 2000 | 12 | 636.525 | 512.9676 | 3806.7 | 3212.9738 | 5075.6 | 4283.9651 | 6344.5 | 5354.9563
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2100 |  |  | 2100 | 12 | 673.425 | 542.7049 | 3831.9 | 3234.2434 | 5109.2 | 4312.3245 | 6386.5 | 5390.4056
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2200 |  |  | 2200 | 12 | 710.325 | 572.4421 | 3857.1 | 3255.513 | 5142.8 | 4340.684 | 6428.5 | 5425.855
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2300 |  |  | 2300 | 12 | 747.225 | 602.1794 | 3882.3 | 3276.7826 | 5176.4 | 4369.0434 | 6470.5 | 5461.3043
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2400 |  |  | 2400 | 15 | 784.125 | 631.9166 | 4750.5 | 4009.5705 | 6334 | 5346.094 | 7917.5 | 6682.6175
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2500 |  |  | 2500 | 12 | 736.155 | 593.2582 | 3874.74 | 3270.4017 | 5166.32 | 4360.5356 | 6457.9 | 5450.6695
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2600 |  |  | 2600 | 15 | 773.055 | 622.9955 | 4742.94 | 4003.1896 | 6323.92 | 5337.5862 | 7904.9 | 6671.9827
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2700 |  |  | 2700 | 15 | 809.955 | 652.7327 | 4768.14 | 4024.4592 | 6357.52 | 5365.9456 | 7946.9 | 6707.432
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2800 |  |  | 2800 | 15 | 846.855 | 682.47 | 4793.34 | 4045.7288 | 6391.12 | 5394.3051 | 7988.9 | 6742.8813
ZOLTER ZV TURBO 380х80х2900 |  |  | 2900 | 15 | 883.755 | 712.2072 | 4818.54 | 4066.9984 | 6424.72 | 5422.6645 | 8030.9 | 6778.3306
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3000 |  |  | 3000 | 15 | 920.655 | 741.9445 | 4843.74 | 4088.268 | 6458.32 | 5451.024 | 8072.9 | 6813.78
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3100 |  |  | 3100 | 15 | 957.555 | 771.6817 | 4868.94 | 4109.5376 | 6491.92 | 5479.3834 | 8114.9 | 6849.2293
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3200 |  |  | 3200 | 18 | 994.455 | 801.419 | 5737.14 | 4842.3255 | 7649.52 | 6456.434 | 9561.9 | 8070.5425
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3300 |  |  | 3300 | 21 | 1031.355 | 831.1562 | 6605.34 | 5575.1134 | 8807.12 | 7433.4846 | 11008.9 | 9291.8557
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3400 |  |  | 3400 | 21 | 1068.255 | 860.8935 | 6630.54 | 5596.383 | 8840.72 | 7461.844 | 11050.9 | 9327.305
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1105.155 | 890.6308 | 6655.74 | 5617.6526 | 8874.32 | 7490.2035 | 11092.9 | 9362.7544
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1142.055 | 920.368 | 6680.94 | 5638.9222 | 8907.92 | 7518.5629 | 11134.9 | 9398.2037
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1178.955 | 950.1053 | 6706.14 | 5660.1918 | 8941.52 | 7546.9224 | 11176.9 | 9433.653
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1215.855 | 979.8425 | 6731.34 | 5681.4614 | 8975.12 | 7575.2818 | 11218.9 | 9469.1023
ZOLTER ZV TURBO 380х80х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1252.755 | 1009.5798 | 6756.54 | 5702.731 | 9008.72 | 7603.6413 | 11260.9 | 9504.5516
ZOLTER ZV TURBO 380х80х4000 |  |  | 4000 | 24 | 1289.655 | 1039.317 | 7624.74 | 6435.5189 | 10166.32 | 8580.6919 | 12707.9 | 10725.8648
ZOLTER ZV TURBO 380х80х4100 |  |  | 4100 | 24 | 1326.555 | 1069.0543 | 7649.94 | 6456.7885 | 10199.92 | 8609.0513 | 12749.9 | 10761.3142
ZOLTER ZV TURBO 380х80х4200 |  |  | 4200 | 24 | 1363.455 | 1098.7915 | 7675.14 | 6478.0581 | 10233.52 | 8637.4108 | 12791.9 | 10796.7635
ZOLTER ZV TURBO 380х80х4300 |  |  | 4300 | 24 | 1400.355 | 1128.5288 | 7700.34 | 6499.3277 | 10267.12 | 8665.7702 | 12833.9 | 10832.2128
ZOLTER ZV TURBO 380х80х4400 |  |  | 4400 | 24 | 1437.255 | 1158.266 | 7725.54 | 6520.5973 | 10300.72 | 8694.1297 | 12875.9 | 10867.6621

## ZOLTER ZV TURBO 380х110
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 380х110х800 | 380 | 112 | 800 | 3 | 302.4 | 243.7004 | 1182.6 | 998.1514 | 1576.8 | 1330.8685 | 1971 | 1663.5856
ZOLTER ZV TURBO 380х110х900 |  |  | 900 | 3 | 360 | 290.1196 | 1221 | 1030.5622 | 1628 | 1374.0829 | 2035 | 1717.6036
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1000 |  |  | 1000 | 3 | 417.6 | 336.5387 | 1259.4 | 1062.973 | 1679.2 | 1417.2973 | 2099 | 1771.6216
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1100 |  |  | 1100 | 3 | 475.2 | 382.9578 | 1297.8 | 1095.3838 | 1730.4 | 1460.5117 | 2163 | 1825.6396
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1200 |  |  | 1200 | 6 | 532.8 | 429.3769 | 2317.2 | 1955.7892 | 3089.6 | 2607.719 | 3862 | 3259.6487
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1300 |  |  | 1300 | 6 | 590.4 | 475.7961 | 2355.6 | 1988.2 | 3140.8 | 2650.9334 | 3926 | 3313.6667
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1400 |  |  | 1400 | 6 | 648 | 522.2152 | 2394 | 2020.6108 | 3192 | 2694.1478 | 3990 | 3367.6847
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1500 |  |  | 1500 | 6 | 705.6 | 568.6343 | 2432.4 | 2053.0216 | 3243.2 | 2737.3622 | 4054 | 3421.7027
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1600 |  |  | 1600 | 9 | 763.2 | 615.0534 | 3451.8 | 2913.4271 | 4602.4 | 3884.5695 | 5753 | 4855.7118
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1700 |  |  | 1700 | 9 | 820.8 | 661.4726 | 3490.2 | 2945.8379 | 4653.6 | 3927.7839 | 5817 | 4909.7298
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1800 |  |  | 1800 | 9 | 878.4 | 707.8917 | 3528.6 | 2978.2487 | 4704.8 | 3970.9983 | 5881 | 4963.7478
ZOLTER ZV TURBO 380х110х1900 |  |  | 1900 | 9 | 936 | 754.3108 | 3567 | 3010.6595 | 4756 | 4014.2127 | 5945 | 5017.7658
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2000 |  |  | 2000 | 12 | 993.6 | 800.73 | 4586.4 | 3871.065 | 6115.2 | 5161.42 | 7644 | 6451.7749
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2100 |  |  | 2100 | 12 | 1051.2 | 847.1491 | 4624.8 | 3903.4758 | 6166.4 | 5204.6344 | 7708 | 6505.7929
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2200 |  |  | 2200 | 12 | 1108.8 | 893.5682 | 4663.2 | 3935.8866 | 6217.6 | 5247.8488 | 7772 | 6559.8109
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2300 |  |  | 2300 | 12 | 1166.4 | 939.9873 | 4701.6 | 3968.2974 | 6268.8 | 5291.0632 | 7836 | 6613.8289
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2400 |  |  | 2400 | 15 | 1224 | 986.4065 | 5721 | 4828.7028 | 7628 | 6438.2704 | 9535 | 8047.8381
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2500 |  |  | 2500 | 12 | 1149.12 | 926.0616 | 4690.08 | 3958.5741 | 6253.44 | 5278.0988 | 7816.8 | 6597.6235
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2600 |  |  | 2600 | 15 | 1206.72 | 972.4807 | 5709.48 | 4818.9796 | 7612.64 | 6425.3061 | 9515.8 | 8031.6327
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2700 |  |  | 2700 | 15 | 1264.32 | 1018.8999 | 5747.88 | 4851.3904 | 7663.84 | 6468.5205 | 9579.8 | 8085.6507
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2800 |  |  | 2800 | 15 | 1321.92 | 1065.319 | 5786.28 | 4883.8012 | 7715.04 | 6511.7349 | 9643.8 | 8139.6687
ZOLTER ZV TURBO 380х110х2900 |  |  | 2900 | 15 | 1379.52 | 1111.7381 | 5824.68 | 4916.212 | 7766.24 | 6554.9493 | 9707.8 | 8193.6867
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3000 |  |  | 3000 | 15 | 1437.12 | 1158.1572 | 5863.08 | 4948.6228 | 7817.44 | 6598.1637 | 9771.8 | 8247.7047
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3100 |  |  | 3100 | 15 | 1494.72 | 1204.5764 | 5901.48 | 4981.0336 | 7868.64 | 6641.3781 | 9835.8 | 8301.7227
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3200 |  |  | 3200 | 18 | 1552.32 | 1250.9955 | 6920.88 | 5841.4391 | 9227.84 | 7788.5854 | 11534.8 | 9735.7318
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3300 |  |  | 3300 | 21 | 1609.92 | 1297.4146 | 7940.28 | 6701.8445 | 10587.04 | 8935.7927 | 13233.8 | 11169.7409
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3400 |  |  | 3400 | 21 | 1667.52 | 1343.8338 | 7978.68 | 6734.2553 | 10638.24 | 8979.0071 | 13297.8 | 11223.7589
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3500 |  |  | 3500 | 21 | 1725.12 | 1390.2529 | 8017.08 | 6766.6661 | 10689.44 | 9022.2215 | 13361.8 | 11277.7769
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3600 |  |  | 3600 | 21 | 1782.72 | 1436.672 | 8055.48 | 6799.0769 | 10740.64 | 9065.4359 | 13425.8 | 11331.7949
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3700 |  |  | 3700 | 21 | 1840.32 | 1483.0911 | 8093.88 | 6831.4877 | 10791.84 | 9108.6503 | 13489.8 | 11385.8129
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3800 |  |  | 3800 | 21 | 1897.92 | 1529.5103 | 8132.28 | 6863.8985 | 10843.04 | 9151.8647 | 13553.8 | 11439.8309
ZOLTER ZV TURBO 380х110х3900 |  |  | 3900 | 21 | 1955.52 | 1575.9294 | 8170.68 | 6896.3093 | 10894.24 | 9195.0791 | 13617.8 | 11493.8489
ZOLTER ZV TURBO 380х110х4000 |  |  | 4000 | 24 | 2013.12 | 1622.3485 | 9190.08 | 7756.7148 | 12253.44 | 10342.2864 | 15316.8 | 12927.858
ZOLTER ZV TURBO 380х110х4100 |  |  | 4100 | 24 | 2070.72 | 1668.7677 | 9228.48 | 7789.1256 | 12304.64 | 10385.5008 | 15380.8 | 12981.876
ZOLTER ZV TURBO 380х110х4200 |  |  | 4200 | 24 | 2128.32 | 1715.1868 | 9266.88 | 7821.5364 | 12355.84 | 10428.7152 | 15444.8 | 13035.894
ZOLTER ZV TURBO 380х110х4300 |  |  | 4300 | 24 | 2185.92 | 1761.6059 | 9305.28 | 7853.9472 | 12407.04 | 10471.9296 | 15508.8 | 13089.912
ZOLTER ZV TURBO 380х110х4400 |  |  | 4400 | 24 | 2243.52 | 1808.025 | 9343.68 | 7886.358 | 12458.24 | 10515.144 | 15572.8 | 13143.93

## ZOLTER ZV TURBO 380х150
Поля для заполнения
Задайте температуру воды на подаче - |  |  | 90
Задайте температуру воды на обратке - |  |  | 70 |  | Температурный напор - | 60
(для информации)
Задайте температуру в помещении - |  |  | 20
При длине свыше 3000мм конвектор составной, из 2 частей
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Электр. мощность, Вт | Вентиляторы выключены (n=0) |  | Минимальные обороты вентиляторов (1 скорость) |  | Средние обороты вентиляторов (2 скорость) |  | Максимальные обороты вентиляторов (3 скорость)
|  |  |  | При 24 В | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт | Номинальный тепловой поток (ΔТ700С), Вт | Расчетный тепловой поток, Вт
ZOLTER ZV TURBO 380х150х800 | 380 | 152 | 800 | 3 | 411.075 | 331.2803 | 1457.7 | 1230.3444 | 1943.6 | 1640.4592 | 2429.5 | 2050.5739
ZOLTER ZV TURBO 380х150х900 |  |  | 900 | 3 | 489.375 | 394.3813 | 1511.7 | 1275.9221 | 2015.6 | 1701.2294 | 2519.5 | 2126.5368
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1000 |  |  | 1000 | 3 | 567.675 | 457.4823 | 1565.7 | 1321.4997 | 2087.6 | 1761.9997 | 2609.5 | 2202.4996
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1100 |  |  | 1100 | 3 | 645.975 | 520.5833 | 1619.7 | 1367.0774 | 2159.6 | 1822.7699 | 2699.5 | 2278.4624
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1200 |  |  | 1200 | 6 | 724.275 | 583.6843 | 2847.9 | 2403.7166 | 3797.2 | 3204.9555 | 4746.5 | 4006.1944
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1300 |  |  | 1300 | 6 | 802.575 | 646.7853 | 2901.9 | 2449.2943 | 3869.2 | 3265.7257 | 4836.5 | 4082.1572
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1400 |  |  | 1400 | 6 | 880.875 | 709.8863 | 2955.9 | 2494.872 | 3941.2 | 3326.496 | 4926.5 | 4158.12
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1500 |  |  | 1500 | 6 | 959.175 | 772.9873 | 3009.9 | 2540.4497 | 4013.2 | 3387.2663 | 5016.5 | 4234.0828
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1600 |  |  | 1600 | 9 | 1037.475 | 836.0883 | 4238.1 | 3577.0889 | 5650.8 | 4769.4518 | 7063.5 | 5961.8148
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1700 |  |  | 1700 | 9 | 1115.775 | 899.1893 | 4292.1 | 3622.6666 | 5722.8 | 4830.2221 | 7153.5 | 6037.7776
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1800 |  |  | 1800 | 9 | 1194.075 | 962.2903 | 4346.1 | 3668.2443 | 5794.8 | 4890.9923 | 7243.5 | 6113.7404
ZOLTER ZV TURBO 380х150х1900 |  |  | 1900 | 9 | 1272.375 | 1025.3913 | 4400.1 | 3713.8219 | 5866.8 | 4951.7626 | 7333.5 | 6189.7032
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2000 |  |  | 2000 | 12 | 1350.675 | 1088.4923 | 5628.3 | 4750.4611 | 7504.4 | 6333.9482 | 9380.5 | 7917.4352
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2100 |  |  | 2100 | 12 | 1428.975 | 1151.5933 | 5682.3 | 4796.0388 | 7576.4 | 6394.7184 | 9470.5 | 7993.398
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2200 |  |  | 2200 | 12 | 1507.275 | 1214.6943 | 5736.3 | 4841.6165 | 7648.4 | 6455.4887 | 9560.5 | 8069.3609
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2300 |  |  | 2300 | 12 | 1585.575 | 1277.7953 | 5790.3 | 4887.1942 | 7720.4 | 6516.2589 | 9650.5 | 8145.3237
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2400 |  |  | 2400 | 15 | 1663.875 | 1340.8963 | 7018.5 | 5923.8334 | 9358 | 7898.4445 | 11697.5 | 9873.0557
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2500 |  |  | 2500 | 12 | 1562.085 | 1258.865 | 5774.1 | 4873.5209 | 7698.8 | 6498.0279 | 9623.5 | 8122.5348
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2600 |  |  | 2600 | 15 | 1640.385 | 1321.966 | 7002.3 | 5910.1601 | 9336.4 | 7880.2135 | 11670.5 | 9850.2668
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2700 |  |  | 2700 | 15 | 1718.685 | 1385.067 | 7056.3 | 5955.7378 | 9408.4 | 7940.9837 | 11760.5 | 9926.2296
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2800 |  |  | 2800 | 15 | 1796.985 | 1448.168 | 7110.3 | 6001.3155 | 9480.4 | 8001.754 | 11850.5 | 10002.1924
ZOLTER ZV TURBO 380х150х2900 |  |  | 2900 | 15 | 1875.285 | 1511.269 | 7164.3 | 6046.8932 | 9552.4 | 8062.5242 | 11940.5 | 10078.1553
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3000 |  |  | 3000 | 15 | 1953.585 | 1574.37 | 7218.3 | 6092.4708 | 9624.4 | 8123.2945 | 12030.5 | 10154.1181
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3100 |  |  | 3100 | 15 | 2031.885 | 1637.471 | 7272.3 | 6138.0485 | 9696.4 | 8184.0647 | 12120.5 | 10230.0809
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3200 |  |  | 3200 | 18 | 2110.185 | 1700.572 | 8500.5 | 7174.6877 | 11334 | 9566.2503 | 14167.5 | 11957.8129
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3300 |  |  | 3300 | 21 | 2188.485 | 1763.673 | 9728.7 | 8211.3269 | 12971.6 | 10948.4359 | 16214.5 | 13685.5449
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3400 |  |  | 3400 | 21 | 2266.785 | 1826.774 | 9782.7 | 8256.9046 | 13043.6 | 11009.2061 | 16304.5 | 13761.5077
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3500 |  |  | 3500 | 21 | 2345.085 | 1889.875 | 9836.7 | 8302.4823 | 13115.6 | 11069.9764 | 16394.5 | 13837.4705
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3600 |  |  | 3600 | 21 | 2423.385 | 1952.976 | 9890.7 | 8348.06 | 13187.6 | 11130.7466 | 16484.5 | 13913.4333
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3700 |  |  | 3700 | 21 | 2501.685 | 2016.077 | 9944.7 | 8393.6377 | 13259.6 | 11191.5169 | 16574.5 | 13989.3961
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3800 |  |  | 3800 | 21 | 2579.985 | 2079.178 | 9998.7 | 8439.2154 | 13331.6 | 11252.2871 | 16664.5 | 14065.3589
ZOLTER ZV TURBO 380х150х3900 |  |  | 3900 | 21 | 2658.285 | 2142.279 | 10052.7 | 8484.793 | 13403.6 | 11313.0574 | 16754.5 | 14141.3217
ZOLTER ZV TURBO 380х150х4000 |  |  | 4000 | 24 | 2736.585 | 2205.38 | 11280.9 | 9521.4322 | 15041.2 | 12695.243 | 18801.5 | 15869.0537
ZOLTER ZV TURBO 380х150х4100 |  |  | 4100 | 24 | 2814.885 | 2268.481 | 11334.9 | 9567.0099 | 15113.2 | 12756.0132 | 18891.5 | 15945.0165
ZOLTER ZV TURBO 380х150х4200 |  |  | 4200 | 24 | 2893.185 | 2331.582 | 11388.9 | 9612.5876 | 15185.2 | 12816.7835 | 18981.5 | 16020.9794
ZOLTER ZV TURBO 380х150х4300 |  |  | 4300 | 24 | 2971.485 | 2394.683 | 11442.9 | 9658.1653 | 15257.2 | 12877.5537 | 19071.5 | 16096.9422
ZOLTER ZV TURBO 380х150х4400 |  |  | 4400 | 24 | 3049.785 | 2457.784 | 11496.9 | 9703.743 | 15329.2 | 12938.324 | 19161.5 | 16172.905